- 附件1

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备搬迁服务 | 一批 | ★1. 将科研仪器设备（191台）等安全运送并搬运到相应位置，按照用户要求摆放规范，保证仪器设备运送过程无损坏，且搬迁后仪器设备正常使用。 ★2. 此项费用包含上下楼人工费用以及科研仪器设备的安装调试培训费用。 ★3. 投标前须事先勘查现场，该项目所涉及搬迁的仪器，搬迁过程中造成的损坏或破损，中标公司负全责，需按照该设备的市场价进行维修、赔偿。 ★4. 其中煤岩三轴蠕变-渗流试验系统（南通仁隆科技科研仪器有限公司）、气相色谱－质谱联用仪（赛默飞世尔科技（中国）有限公司）、危害气体传感器性能测试系统（北京艾立特科技有限公司）、20L球形爆炸仪（沈阳因斯福环保安全科技有限公司），设备极易损坏、专业程度高，需要相关专业技术人员进行拆卸、运输及安装。需提供设备制造商针对本项目的搬迁售后服务承诺书。 ★5.投标商需要提供针对本项目搬迁后所有设备正常运行使用的承诺书。 |

注：加★技术要求不允许负偏离

设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 |  |  | 现放置地点 | 搬迁地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压低温吸附解吸实验系统 |  |  | 安全楼115 | 重点实验大楼209-210 |
| 2 | 气相色谱－质谱联用仪 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼223-224 |
| 3 | 绝热氧化测试系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼205-206 |
| 4 | 高温热台偏光显微镜 |  |  | 安全楼425 | 重点实验大楼201 |
| 5 | 镜质组反射率测试系统 |  |  | 安全楼425 | 重点实验大楼201 |
| 6 | 煤岩三轴蠕变-渗流试验系统 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼101 |
| 7 | 高压磨料气体射流破煤实验系统 |  |  | 工程训练中心 | 重点实验大楼东大厅 |
| 8 | 氮氧化物分析仪 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 9 | 动态钻屑变压解吸实验系统 |  |  | 安全楼4楼 | 重点实验大楼楼518 |
| 10 | 渗透率仪 |  |  | 安全楼434 | 重点实验大楼516 |
| 11 | 煤岩试样加工系统 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼 东配楼大厅 |
| 12 | 矿用本安型钻孔成像仪 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼518 |
| 13 | 本安型钻孔轨迹测量仪 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼518 |
| 14 | 压差法气体渗透仪 |  |  | 安全楼434 | 重点实验大楼519 |
| 15 | 5E-8S/AⅡ全自动测硫仪 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼 513 |
| 16 | 高温高压池 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼 513 |
| 17 | 原位反应池 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼 513 |
| 18 | 薄层色谱扫描系统 |  |  | 安全楼305 | 重点实验大楼201 |
| 19 | 压汞仪 |  |  | 安全楼503 | 重点实验大楼219-220 |
| 20 | 比表面测定仪 |  |  | 安全楼503 | 重点实验大楼219-220 |
| 21 | 蒸汽发生器 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼东大厅 |
| 23 | 煤层瓦斯水合物形成-分解规律与低温煤体瓦斯渗透率测定实验系统 |  |  | 重点实验大楼207 | 重点实验大楼221-222 |
| 24 | 危害气体传感器性能测试系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼223-224 |
| 25 | 20L球形爆炸仪 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼202 |
| 26 | 受载煤岩截割产尘模拟实验装置 |  |  | 东配楼大厅 | 重点实验大楼217-218 |
| 27 | 三维相位多普勒激光测速仪 |  |  | 安全楼103 | 重点实验大楼225-226 |
| 28 | 硫化氢含量快速测定装置 |  |  | 安全楼302东 | 重点实验大楼207 |
| 29 | 测试与防治硫化氢实验系统 |  |  |  |  |
| 30 | 气体水合物动力学测试装置 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼408 |
| 31 | 高压反应装置 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼408 |
| 32 | 荷载加压煤自燃程序升温系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼522 |
| 33 | 微波功率发生器 |  |  | 安全楼115 | 重点实验大楼401 |
| 34 | 气相色谱仪+数据处理机 |  |  | 安全楼401 | 重点实验大楼523-524 |
| 35 | 色谱气相 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 36 | 荧光光谱仪 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 37 | 台式高速离心机 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 38 | 全自动索式抽提系统（2台） |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 39 | 大型高低温恒温水槽 |  |  | 安全楼楼104 | 安全楼114 |
| 40 | 工业分析仪 |  | 2台主机+1台马弗炉 | 安全楼305西 | 重点实验大楼510 |
| 41 | 甲烷吸附-转化功能材料制备系统 |  | 1200℃开启式真空/气氛管式炉 1600℃箱式马弗炉 真空冷冻干燥机 冰箱（大） 冰箱（小） 球磨机 高速离心机 超声波清洗仪 电子天平 鼓风干燥箱（大） 鼓风干燥箱（小） 台式真空干燥箱 磁力搅拌（水、油）浴锅 六头数显恒温磁力搅拌器 旋转蒸发仪 循环水式多用真空泵 PH值检测仪 电导率测定仪 | 安全楼403 | 重点实验大楼429-430 |
| 42 | 液相色谱 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 43 | 鼓风干燥箱 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 44 | 真空干燥箱 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 45 | 振荡器 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 46 | 加压反应釜 |  |  | 安全楼东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 47 | 离心机 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 48 | 紫外分光光度计 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 49 | 氙灯光源1 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 50 | 氙灯光源2 |  |  | 安全楼401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 51 | 样品瓶以及其他实验用品 |  |  | 安全楼402、401东 | 重点实验大楼4楼 408 |
| 52 | 多导生理分析记录系统 |  |  | 安全楼404 | 重点实验大楼213-214 |
| 53 | 投影式虚拟三维显示系统 |  |  | 安全楼404 | 重点实验大楼213-214 |
| 54 | 人体生理参数测定附属配件 （3套：3套尺子、3台体重秤、3台身高坐高测量尺、4套工具箱） |  |  | 安全楼404 | 重点实验大楼213-214 |
| 55 | 电脑主机及显示屏（4套） |  |  | 安全楼404 | 重点实验大楼213-214 |
| 56 | SF6示踪气体专用气相色谱仪 |  |  | 安全楼428 | 重点实验大楼433 |
| 57 | 旋片式真空泵 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 58 | 氢气减压阀 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼402 |
| 59 | 气相色谱仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 60 | 瓦斯解析仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 61 | 瓦斯解析仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 62 | 瓦斯解析仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 63 | 瓦斯解析仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 64 | 真空泵 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 65 | MY-98B吸附常数测定仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 66 | 瓦斯突出参数仪 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼402 |
| 67 | 脱气仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 68 | 多通道全数字化声发射系统 |  |  | 安全楼304 | 重点实验大楼402 |
| 69 | 电磁辐射监测系统 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 70 | 色谱数据处理系统 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 71 | 气相色谱仪 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 72 | 瓦斯扩散速度测试仪 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 73 | 氢气发生器 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 74 | 电子天平 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 75 | 干燥箱 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 76 | 激光打印机 |  |  | 安全楼405 | 重点实验大楼427-428 |
| 77 | 扫描仪 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 78 | 电蒸馏水器 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 79 | 智能马沸炉 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 80 | 高速动态数据采集系统 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 81 | 记忆示波器 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 82 | LCR测试仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 83 | 频谱分析仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 84 | 函数波形发生器 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 85 | 低温冷却液循环泵 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 86 | 封孔泵 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 87 | 瓦斯含量测定脱气仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 88 | 瓦斯含量测定脱气仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 89 | 瓦斯放散初速度测定仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 90 | 卤素检漏仪 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 91 | 瓦斯压力测定仪 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 92 | 螺杆泵 |  |  | 安全楼114 | 重点实验大楼427-428 |
| 93 | 超级数显恒温器 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 94 | 超级数显恒温器 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 95 | 无线电波坑透仪 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 96 | 便携式投影仪 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 97 | 高压容量法瓦斯吸附装置 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼427-428 |
| 98 | 触控一体机 |  |  | 安全楼406 | 重点实验大楼427-428 |
| 99 | 全自动微孔介孔分析仪 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 100 | 瓦斯解吸仪 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 101 | 矿用一般型多参数气体测定仪器 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 102 | 微波炉 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 103 | 鼓风干燥箱 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 104 | 真空泵 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 105 | 恒温水浴 |  |  | 安全楼302 | 重点实验大楼427-428 |
| 106 | 瓦斯吸附-解吸实验仪器 |  |  | 安全楼301 | 重点实验大楼402 |
| 107 | 高低温交变试验箱 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 108 | 高低温交变湿热试验箱 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 109 | 计算机自动配气系统 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼420 |
| 110 | 低温取芯模拟装置 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 111 | 解吸仪 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 112 | 吸附解吸仪 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 113 | U型压力计 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼424 |
| 114 | 空气压缩机 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼420 |
| 115 | 降噪仪 |  |  | 安全楼508 | 重点实验大楼415 |
| 116 | 真空泵  |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼415 |
| 117 | 水浴箱 |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼422 |
| 118 | 文件柜 |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼422 |
| 119 | 干冰制造仪 |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼422 |
| 120 | 马沸炉（4个） |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 121 | 天平 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 122 | 电子天平 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 123 | 热空气消毒箱 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 124 | 水浴箱 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 125 | 瓦斯放散初速度测试仪 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 126 | 恒温水浴 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 127 | 瓦斯含量测试仪 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 128 | 氢气发生器 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 129 | 氢气发生器 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 130 | 色相气谱仪 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 131 | 电脑 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 132 | 打印机 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 133 | 真空泵（6个） |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 134 | 瓦斯吸附、解吸仪 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 135 | 多媒体柜 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 136 | 文件柜（2个）含样品 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 137 | 电源 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 138 | 解吸仪 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 139 | 鼓风干燥箱 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 140 | 台钳 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 141 | CO2\CH4参考罐 |  |  | 安全楼505 | 重点实验大楼419 |
| 142 | 球磨机 |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼419 |
| 143 | 文件柜（2个） |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼419 |
| 144 | 恒温水浴（1个） |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼419 |
| 145 | 真空泵 |  |  | 安全楼507 | 重点实验大楼419 |
| 146 | 测氡仪 |  |  | 安全楼401 | 重点实验大楼 513 |
| 147 | 煤尘爆炸测试系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼523-524 |
| 148 | 煤自燃性测定仪+数据处理机 |  |  | 安全楼401 | 重点实验大楼523-524 |
| 149 | 瓦斯爆炸平台及管道系统（自制） |  |  | 安全楼117 | 重点实验大楼523-524 |
| 150 | 瓦斯含量测定系统（含色谱分析） | 气相色谱、干燥箱等17台设备 |  | 安全楼303西 | 重点实验大楼510 |
| 151 | 实验样品+杂物 |  |  | 安全楼303西 | 重点实验大楼510 |
| 152 | 快速节能箱式电阻炉 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 153 | 智能微波化学工作站 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 154 | 超声-微波协同萃取仪 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 155 | 旋转蒸发仪 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 155 | 真空干燥箱 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 156 | 冷冻离心机 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 157 | 离心过滤离心机 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 158 | 冰箱 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 159 | 分光光度计 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 160 | 恒温水浴锅(4孔) |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 161 | 超声波清洗器 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 162 | 振荡器 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 163 | 磁力加热搅拌器（2台） |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 164 | 电子分析天平 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 165 | 全自动鼓风干燥箱 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 166 | 循环水式真空泵（2台） |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 167 | 超级恒温水浴器 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 168 | 通风柜 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 169 | 恒温水浴锅 |  |  | 安全楼303东 | 重点实验大楼501 |
| 170 | 真空干燥箱 |  |  | 安全楼303东 | 重点实验大楼501 |
| 171 | 实验台11张 |  |  | 安全楼305东 | 重点实验大楼501 |
| 172 | 大副打印机 |  |  | 安全楼429 | 实验楼531 |
| 173 | 彩色绘图仪 |  |  | 安全楼429 | 实验楼531 |
| 174 | 宽幅扫描仪 |  |  | 安全楼429 | 实验楼531 |
| 175 | 扫描仪 |  |  | 安全楼429 | 实验楼531 |
| 176 | 实验样品以及其他杂物 |  |  | 安全楼433 | 实验楼529 |
| 177 | 高低温处理系统 |  |  | 安全楼104 | 重点实验大楼楼518 |
| 178 | 管道次声波监测系统 |  |  | 安全楼4楼 | 重点实验大楼楼518 |
| 179 | 煤样夹持器及高压电极 |  |  | 安全楼436 | 重点实验大楼520 |
| 180 | 煤岩氡放射性测试系统 |  |  | 安全楼435 | 重点实验大楼520 |
| 181 | 光纤光栅解调传感系统 |  |  | 安全楼435 | 重点实验大楼520 |
| 182 | 微震系统 |  |  | 安全楼103 | 重点实验大楼233 |
| 183 | EH-4连续电导率剖面仪 |  |  | 安全302西 | 重点实验大楼228 |
| 184 | 超低频电磁地下遥感仪 |  |  | 安全302西 | 重点实验大楼228 |
| 185 | 高低温高低压吸附解吸扩散仪 |  |  | 安全楼503 | 重点实验大楼219-220 |
| 186 | 三维渗透仪 |  |  | 安全楼503 | 重点实验大楼219-220 |
| 187 | 阻燃材料燃烧测试试验系统 |  |  | 安全楼519 | 重点实验大楼3楼 |
| 188 | 强磁力搅拌压力合成反应系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼3楼 |
| 189 | 快速溶剂萃取仪 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼3楼 |
| 190 | 多功能超临界流体微粒制备试验系统 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼3楼 |
| 191 | 自动平行合成仪 |  |  | 安全楼402 | 重点实验大楼3楼 |