郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2022-774

采购人：郑州大学第一附属医院

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

2022年7月

目 录

特别提示	1

第一章 采购公告	3

第二章 投标须知	7

第三章 评标标准和方法	30

第四章 合同条款及格式	36

第五章 投标文件	52

第六章 货物需求及技术要求	82

### 特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，办理CA数字证书及电子签章。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商凭CA密钥登陆,并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交。

加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传。

2.3、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。封面、资格审查材料、开标一览表、其他内容，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.5、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.6、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

- 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

6、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站。

7、投标文件制作、上传机器码一致的，投标文件无效。

### 采购公告

郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目

公开招标公告

项目概况：

郑州大学第一附属医院**采购项目的潜在投标人应登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网获取招标文件，并于2022年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2022-774

2、项目名称：郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5928000.00元

最高限价：5190000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20221166-1 | 郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目包1 | 1931000.00 | 1830000.00 |
| 2 | 豫政采(2)20221166-2 | 郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目包2 | 1997000.00 | 1680000.00 |
| 3 | 豫政采(2)20221166-3 | 郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目包3 | 2000000.00 | 1680000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1本项目共分3个包，包含细胞电转仪、超微量分光光度计、实时荧光定量PCR系统、核酸电泳仪、制冰机、电泳仪、垂直电泳槽、全自动免染凝胶成像分析系统、近红外荧光成像系统、超低温冰箱-80°液氮罐高速恒温台式离心机小型台式高速离心机、全自动高压灭菌锅、2-8度医用冰箱、自动化核酸纯化系统、真空干燥箱、多功能酶标仪、流式细胞仪设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

5.2采购内容：

包1：细胞电转仪1台，最高限价24.9万元，接受进口产品；超微量分光光度计1台，最高限价10万元，接受进口产品；实时荧光定量PCR系统1台，最高限价49.6万元，接受进口产品；核酸电泳仪1台，最高限价0.2万元，不接受进口产品；制冰机1台，最高限价0.5万元，不接受进口产品；电泳仪5台，最高限价4万元，不接受进口产品；垂直电泳槽5台，最高限价8.5万元，不接受进口产品；全自动免染凝胶成像分析系统1台，最高限价29.3万元，接受进口产品；近红外荧光成像系统1台，最高限价56万元，接受进口产品。

包2：超低温冰箱-80°3台，最高限价24万元，不接受进口产品；液氮罐5台，最高限价2.5万元，不接受进口产品；高速恒温台式离心机3台，最高限价26.7万元，不接受进口产品；小型台式高速离心机3台，最高限价11.7万元，不接受进口产品；全自动高压灭菌锅2台，最高限价10.8万元，不接受进口产品；2-8度医用冰箱2台，最高限价1.38万元，不接受进口产品；自动化核酸纯化系统1台，最高限价50万元，接受进口产品；真空干燥箱2台，最高限价3.6万元，不接受进口产品；多功能酶标仪1个，最高限价37.32万元，接受进口产品。

包3：流式细胞仪1台，最高限价168万元，不接受进口产品。

5.3交货期：合同签订后90日历天内

交货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的2021年度的财务报告或银行开具的资信证明；

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自2022年1月1日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。

3.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。

3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2022年7月15日至 2022年7月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站下载

3.方式：市场主体需要完成CA数字证书办理，凭CA密钥登陆河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年8月4日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-5（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）），加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2022年8月4日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”

注意事项：（1）本项目采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站。（2）投标人未在规定时间解密的，其投标文件采购人将拒绝接收。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学第一附属医院》、《河南豫信招标有限责任公司官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定；

2.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

3.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

4.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：郑州大学第一附属医院

地址：郑州市金水区龙湖中环路1号

联系人：李女士、王女士

联系方式：0371-66278839

2.采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

地址：郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼

联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

3.项目联系人

联系人：王科、赵继龙、关胜利

联系方式：0371-61312379

2022年7月14日

### 第二章 投标须知

### 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 郑州大学第一附属医院流式细胞仪项目 |
| 2 | 项目编号：豫财招标采购-2022-774 |
| 3 | 采购人名称：郑州大学第一附属医院 采购人地址：郑州市金水区龙湖中环路1号 联系人：李女士、王女士 联系电话：0371-66278839 |
| 4 | 采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司 地址：郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼 联系人：王科、赵继龙、关胜利 联系方式：0371-61312379 电子邮件：972229711@qq.com |
| 5 | 项目采购内容及预算金额：包1：细胞电转仪1台，最高限价24.9万元，接受进口产品；超微量分光光度计1台，最高限价10万元，接受进口产品；实时荧光定量PCR系统1台，最高限价49.6万元，接受进口产品；核酸电泳仪1台，最高限价0.2万元，不接受进口产品；制冰机1台，最高限价0.5万元，不接受进口产品；电泳仪5台，最高限价4万元，不接受进口产品；垂直电泳槽5台，最高限价8.5万元，不接受进口产品；全自动免染凝胶成像分析系统1台，最高限价29.3万元，接受进口产品；近红外荧光成像系统1台，最高限价56万元，接受进口产品。 包2：超低温冰箱-80°3台，最高限价24万元，不接受进口产品；液氮罐5台，最高限价2.5万元，不接受进口产品；高速恒温台式离心机3台，最高限价26.7万元，不接受进口产品；小型台式高速离心机3台，最高限价11.7万元，不接受进口产品；全自动高压灭菌锅2台，最高限价10.8万元，不接受进口产品；2-8度医用冰箱2台，最高限价1.38万元，不接受进口产品；自动化核酸纯化系统1台，最高限价50万元，接受进口产品；真空干燥箱2台，最高限价3.6万元，不接受进口产品；多功能酶标仪1个，最高限价37.32万元，接受进口产品。 包3：流式细胞仪1台，最高限价168万元，不接受进口产品。 |
| 6 | 采购范围：包含细胞电转仪、超微量分光光度计、实时荧光定量PCR系统、核酸电泳仪、制冰机、电泳仪、垂直电泳槽、全自动免染凝胶成像分析系统、近红外荧光成像系统、超低温冰箱-80°液氮罐高速恒温台式离心机小型台式高速离心机、全自动高压灭菌锅、2-8度医用冰箱、自动化核酸纯化系统、真空干燥箱、多功能酶标仪、流式细胞仪设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。 |
| 7 | 质保期：自验收合格之日起不得少于5年。 |
| 8 | 交货期：合同签订后90日历天内。 |
| 9 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 10 | 投标人资格要求（即合格的投标人）： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求 3.1在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的2021年度的财务报告或银行开具的资信证明。 3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自2022年1月1日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 3.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。 3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。 3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.7本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 现场踏勘： 不组织，2022年7月15日至2022年7月21日投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 12 | 投标人对招标文件提出需澄清问题的截止时间：2022年7月20日18时00分前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台进行提问。 |
| 13 | 采购人对招标文件进行澄清的时间：澄清内容影响投标文件编制的，投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。 |
| 14 | 采购人对招标文件进行修改的时间：修改内容影响投标文件编制的，投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。 |
| 15 | 最高投标限价： 包1：1830000.00元； 包2：1680000.00元； 包3：1680000.00元。 |
| 16 | 投标保证金：不要求。 |
| 17 | 投标报价：目的地交货价。报价应包括采购、供货、运输、税费、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等所有费用。 |
| 18 | 投标货币：人民币。 |
| 19 | 货物证明材料中技术证明文件要求：（包含但不限于以下内容） 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件需是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，需提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2.按第六章要求提供所投产品的技术证明文件，本次招标活动接受以下三种技术证明。（提供下列任意一种即可） （1）在社会上公开发布的带技术参数的技术证明文件； （2）互联网上下载打印的带技术参数的彩页截图需标明详细的查询网址； （3）制造商出具的有详细产品指标的证明函并加盖制造商（或产品总代理）印章。 3.投标产品须取得医疗器械注册证或登记表（非医疗器械可不提供；根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）； 4.国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）； 5.从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其总代出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。 |
| 20 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。 |
| 21 | 投标截止时间： 2022年8月4日9时00分 |
| 22 | 开标时间：2022年8月4日9时00分 开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标供应商应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 23 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90日。 |
| 24 | 开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。对于合格投标人不足3家的，不再进入评标阶段。资格审查内容详见本文件资格要求及资格审查表。 |
| 25 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 26 | 本次招标的评标方法是：综合评分法 |
| 27 | 1、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 备注：核心产品有多个时，提供单个相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，也按一家投标人计算。 2、核心产品： 包1：近红外荧光成像系统； 包2：自动化核酸纯化系统； 包3：流式细胞仪。 |
| 28 | （1）投标人为代理商且所投产品为进口产品的，若厂家或中国总代出具的授权文件为英文或外语格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权，并以中文授权为准，否则视为无效授权。 （2）若投标货物技术证明文件涉及到英文或外语版本的，投标人需提供中文翻译版本，并对真实性负责。 |
| 29 | 小微型企业扶持政府采购政策： 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《小微企业声明函》等有效证明材料。 监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 30 | 节能产品、环境标志产品政府采购政策： （1）根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。 供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 （2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。 （3）按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额之和占其总价的比例，比例高的优先。 |
| 31 | 推荐的中标候选人人数：1-3名。 |
| 32 | 定标： 1、采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。排序第一中标候选人并列的，由评标委员会投票表决（少数服从多数）确定中标人。 2、采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。 |
| 33 | 中标公告媒介：《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《郑州大学第一附属医院》、《河南豫信招标有限责任公司官网》官网。 |
| 34 | 数量增减范围：采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 35 | 中标服务费：中标金额在100万以下的货物或服务按国家收费标准向中标人收取；中标金额在100万以上的货物或服务按国家收费标准的50%向中标人收取。 中标人应在中标公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：代理服务费） 收款单位：河南豫信招标有限责任公司 开户行：上海浦东发展银行郑州分行 账号：7601 0154 8000 01876 中标人凭汇款凭证至郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼1906A室领取中标通知书。 |

### 一、 说    明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本次公开招标的货物及伴随服务。

  - 本次招标适用的法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购有关法律法规。

- 定义

  - 采购人:“投标须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：“投标须知前附表”中所述的，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应义务和责任的社会中介组织。

  - 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交本次投标文件的供应商。

  - 政府采购监督管理部门：“投标须知前附表”中所述的、依法对政府采购进行监督管理的部门。

  - 公章——指投标人的行政章。

  - 天（日）——除特别指明外，指日历天。

  - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

  - 投标文件：指投标人根据招标文件要求在投标截止时间前提交的所有文件。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告及投标须知前附表中对投标人的资格要求的投标人为合格投标人。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与采购人或采购代理机构存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系（除联合体外）；

- 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 参加政府采购活动前3年内未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 踏勘现场

  - “投标须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

  - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

  - 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 知识产权

  - 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

- 联合体投标

  - 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

  - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

  - 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目同一标包下中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目同一标包下投标。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项同一标包下的政府采购活动。

### 二、 招 标 文 件

- 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 采购公告

- 投标须知

- 评标标准和方法

- 合同条款及格式

- 投标文件

- 货物需求及技术要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件中投标须知、合同条款的所有事项、文本要求和技术规范等所有事项，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标无效的风险。

  - 未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。

- 招标文件的澄清

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在“投标须知前附表”规定的时间前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

  - 招标文件的澄清将在“投标须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后24小时内“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

  - 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

  - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“投标须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

  - 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后24小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

  - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

### 三、 投 标 文 件 的 编 制

- 投标语言

  - 投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

  - 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为非实质性响应。投标人如同时投标多包，可提交一套资质证明文件。

  - 投标人应按照河南省公共资源交易中心投标文件电子制作系统制作投标文件。其中包含：封面（需上传）、资格审查资料（需上传投标人资格要求中有关证明材料供采购人或采购代理机构在开标后进行资格审查）、评审资料（从诚信库中同步）、开标一览表（需填写）、其他内容（整个投标文件）等。

- 投标格式

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

- 投标文件编制

  - 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

- 投标报价

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，按招标文件规定方式调整。投标人必须无条件接受评标委员会根据本招标文件规定方式进行的价格调整。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的价格,包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。报价中不允许提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

  - 投标报价应完全包括招标资料表规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

  - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应。

  - 根据招标文件第六章货物需求及技术规格要求规定的供货和责任范围，投标人应对仪器设备进行单项报价和总报价。

- 投标货币

  - 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件

  - 除“投标须知前附表”中的另有规定外，投标人按规定的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

- 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

  - 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

  - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，但应符合招标资料表中的要求，并应提供：

  - 货物主要技术指标和性能的详细描述

  - 质量保证期内及本文件要求的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

  - 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

  - 招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足招标文件的要求。

- 投标承诺函

  - 投标人应按招标文件规定的格式，在投标文件中提交投标承诺函。

  - 投标承诺函是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，将根据规定追究投标人的责任，并赔偿损失。

  - 下列任何情况发生时，投标人将向采购人或采购代理机构无条件支付预算金额2%的赔偿金：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 在投标文件中提供虚假材料;

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

    - 中标人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同;

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

    - 未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳代理服务费；

    - 其他违反法律法规的情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标须知前附表”规定的时间内保持有效。

  - 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标文件按无效处理。

- 投标文件的式样和文件签署

  - 投标人须在投标截止时间前制作并提交投标文件。

  - 加密电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；

  - 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

  - 投标人在制作电子投标文件时，要求签章或盖章或签字的格式内容，投标人须按格式内容要求签章或盖章或签字。

  - 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

  - 其他形式的投标文件一律不接受。

### 四、 投 标 文 件 的 上 传

- 投标文件加密上传

  - 加密电子投标文件的上传：见“投标须知前附表”。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

- 投标截止日期

  - 投标人应在不迟于“投标须知前附表”中规定的截止日期和时间将加密投标文件按照本次招标的要求上传至河南省公共资源交易中心系统内。

  - 采购人和采购代理机构可以修改招标文件并自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝接收投标截止时间后递达的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交/上传投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间前递交/上传。

  - 若投标文件的修改内容涉及报价，则必须修改所有相关内容。

  - 在投标截止日期之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改。

  - 从投标截止之日至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

### 五、 开 标 与 资 格 审 查

- 开标

  - 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

  - 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，交易中心网络正常情况下，如投标人未在规定时间内解密或远程解密失败，视为无效投标处理。

  - 投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,投标无效。

  - 在开标时没有启封和读出的投标文件将在系统内退回投标人。

  - 采购代理机构将对开标情况做详细记录。

  - 投标人不足3家的，不再开标。已接收的电子投标文件，将在系统内退回。

- 投标文件的资格审查

  - 开标结束后，采购人或代理机构将对投标人的资格进行审查，并记录。对于合格投标人不足3家的，不再评标。

  - 资格性审查内容详见本文件资格要求及资格审查表。

### 六、评   标

- 评标委员会

  - 评标委员会成员为5人（含）及以上单数，由采购人代表和评审专家组成，从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中随机抽取，有关人员对评标委员会成员名单必须严格保密。

- 投标文件的澄清

  - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人法人代表或其授权代表进行答疑和澄清。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

  - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期限、服务质量、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 投标人有下列情形之一的，视为非实质性响应：

- 投标（响应）文件制作机器码发现一致的；

- 投标人名称与营业执照、资质证书不一致的；

- 投标盖章签字不符合招标文件要求的；

- 投标内容不符合招标文件要求的；

- 投标报价超出项目最高限价且只有多个有效报价的；

- 采购包内含有两个及以上设备时，投标人单个设备报价超出包内单个设备采购限价的；

- 投标有效期不符合招标文件要求的；

- 交货期（供货期）及交货地点不符合招标文件要求的；

- 质保期不符合招标文件要求的；

- 付款方式不符合招标文件要求的；

- 未提供反商业贿赂承诺书的；

- 招标资料表规定的其他非实质性响应情形；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 政府采购主管部门认定的其他可视为串通投标的情形。

- 投标无效的情形

- 不具备招标文件规定的资格条件的；

- 非实质性响应招标文件要求的；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 拒绝接受评标委员会按招标文件规定调整的报价的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人在规定时间内不能证明其报价合理性的；

- 在开标、评标期间，向评委询问评标情况的；

- 拒绝接受采购人延长投标有效期要求的；

- 招标资料表规定的其他投标无效的情形；

- 与其他投标人电子投标文件制作、上传机器码一致的

- 其他违反法律、行政法规的情形。

- 投标文件的评审

  - 评标委员会只对已通过资格审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

  - 采用综合评分法的，对于提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用最低评标价法的，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 投标文件中出现的算术错误除招标资料表另有规定外，将按以下方法更正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

  - 评标委员会按上述方法修正错误而调整投标人的投标报价的，修正后的报价应对投标人具有约束力，投标人代表应予以接受并书面签字确认。

  - 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的 报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明资料。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

  - 评标委员会在评标时，除根据前述规定考虑投标人的报价外，采用综合评分法时还将考虑以下因素：

- 投标文件申明的交货完工期（供货期）；

- 与合同条款规定的付款条件的偏差；

- 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

- 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

- 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

- 投标设备的性能和效率；

- 同等条件下，优先采购节能产品及环境标志产品。

  - 其它必要的评标因素和标准：见招标资料表。

- 评标价的确定

  - 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

  - 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

36.2.1本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

36.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.2.3本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

- 参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

- 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受本次政府采购项目的扶持政策。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

- 供应商对申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项在报价表如实认真填列。

36.2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。招标文件允许联合体投标时，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标文件允许联合体投标时，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

36.2.5监狱企业、残疾人福利企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

36.2.6若采购人属地政府采购主管部门对中型企业有相应价格扣除政策，按采购人属地政策最低标准执行。

36.2.7评标委员会对供应商申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审。

- 评标委员会对供应商申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格，

- 经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会均将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；评标委员会应当告知相关供应商。

- 评审合格的，接受其申报的小型和微型企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

- 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

  - 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

- 评标步骤

  - 符合性审查：详见符合性审查表

  - 评审：详见评标办法

  - 推荐中标候选人

- 采用综合评分法的，评标委员会依据投标人综合评分结果由高到低的顺序排列并推荐出1-3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 采用最低评标价法的，评标委员会依据投标报价由低到高的顺序排列并推荐出3名中标候选人。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 定标

  - 采购人可按照以下两种情况之一进行定标：

- 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。排序第一中标候选人并列的，由评标委员会投票表决（少数服从多数）确定中标人。

- 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。排序第一的中标候选人并列的，按招标文件规定确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

  - 评标委员会应遵守政府采购法律、法规，并按照招标文件规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评标委员会和采购代理机构不退还投标文件。

- 中标结果的公告和中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在招标公告发布媒体上公告中标结果，并同时发出中标通知书。公示期为1个工作日。

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 质疑和投诉

  - 投标人对本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果有异议的，有权按照相关法律、法规规定的程序进行质疑和投诉，质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 七、 授 予 合 同

- 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予评标委员会确定的中标人或其推荐的第一中标候选人（特殊情况除外）。

- 授标时更改采购货物数量的权力

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 签订合同

  - 中标人应持中标通知书，在规定时间内与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

  - 如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）规定的相关法律责任来追究，并根据《中华人民共和国民法典》承担相应的违约责任。

  - 如中标人不按前述规定签订合同，采购人将报请政府采购主管部门取消其中标决定，并追究其相应责任。

- 履约保证金

  - 中标人按照招标文件的规定，无需缴纳履约保证金。

- 其他

  - 如果中标人未按规定签订合同，采购人可将该标授予排序第二的中标候选人或重新招标，依次类推。

- 代理服务费

  - 中标人应在领取中标通知书时，按“投标须知”中的规定向采购代理机构支付代理服务费。

### 评标标准和方法

一、资格性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 是否按要求提供 |
| 2 | 法定代表人(授权书/证明书）及身份证 |  | 是否按要求提供 |
| 3 | 反商业贿赂承诺书 |  | 是否按要求提供 |
| 4 | 无重大违法、违纪记录声明函 |  | 是否按要求提供 |
| 5 | 纳税凭证及社保证明 |  | 是否按要求提供 |
| 6 | 财务报告或银行开具的资信证明 |  | 是否按要求提供 |
| 7 | “信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”无不良信用记录 |  | 符合财库【2016】125号文和豫财购【2016】15号文件的要求，无不良信用记录 |
| 8 | 其他资格证明文件 |  | 是否按要求提供 |
| 结 论 |  | 是否通过资格审查 |  |

注：投标人应根据招标文件要求资格条件提供上述资格证明文件并在河南省公共资源交易中心投标文件制作系统“资格审查材料”中上传提供的资格证明材料。否则将会影响投标人资格审查结果。

二、符合性审查

（1）形式评审

| 序号 | 审查因素 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
| 2 | 投标盖章签字 |  | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标内容 |  | 符合招标文件要求 |
| 4 | 投标报价 |  | 投标报价未超出项目最高限价且只有一个有效报价 |
| - 结论 |  | - 是否通过形式审查 |  |

（2）符合性审查

| 序号 | 审查因素 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书雷同性分析. |  | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
| 2 | 投标有效期 |  | 符合招标文件要求 |
| 3 | 交货期（供货期）及交货地点 |  | 符合招标文件要求 |
| 4 | 质保期 |  | 符合招标文件要求 |
| 5 | 付款方式 |  | 符合招标文件要求 |
| 6 | - 其他实质性要求 |  | - 符合招标资料表规定的其他非实质性响应情形 |
| 7 | - 采购人不能接受的条件 |  | - 未发现投标文件含有采购人不能接受的附加条件 |
| - 结论 |  | - 是否通过符合性审查 |  |

三、评分办法

（一）综合评分法

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，结合本次采购具体情况，制定本办法。

| 序号 | 内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成总分100分 | 投标报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| 2 | 投标报价30分 | 评标基准价=有效投标人的最低报价，投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×30×100% 有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 注：1.对于小型和微型企业产品、采用节能产品、环境标志产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。 2. 中型和小型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予单价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。 3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。 同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 3 | 商务部分20分 | 企业业绩3分 | 投标人自2019年以来（以合同签订时间为准）有过类似设备供应经验的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个合同得1分，最多得3分。未提供者不得分。 |
|  |  | 服务承诺 10分 | 评标委员会根据各投标文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分： 服务承诺符合本项目特点，物有所值且价值最高，有详尽的质保期内、质保期满后的售后服务措施，建立健全的服务制度，故障响应时间极快、应急维修措施预案合理且可行，有具体的培训方案的得10分； 服务承诺符合本项目特点，具有一定价值，有较详细的质保期内、质保期满后的售后服务措施，较健全的服务制度，故障响应时间快、应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得7分； 服务承诺符合本项目特点，实用性一般，质保期内、质保期满后的售后服务措施不完备，服务制度不完备，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得4分； 未提供者不得分。 |
|  |  | 企业认证 3分 | 投标人分别通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证并在有效期内通过年检的各得1分，最多3分。 |
|  |  | 交货期 2分 | 投标人优于招标文件要求的按照响应情况每提前30天加1分，最多加2分。注：提前时间不足30天的；不加分。 |
|  |  | 质保期 2分 | 投标人质保期在5年基础上每延长1年加1分，本项最多得2分。注：延长不足12个月者，不加分。 |
| 4 | 技术部分50分 | 技术参数 40分 | 根据投标人所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分： 投标人完全符合招标文件配置要求得40分； 包1： 投标技术参数负偏离在40分的基础上每项扣0.5分，扣完为止。 包2： 投标技术参数负偏离在40分的基础上每项扣0.3分，扣完为止。 包3： 投标技术参数负偏离在40分的基础上每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 设备综合评议10分 | 由评委根据项目特性结合各投标设备制造工艺、稳定性等进行打分： 投标产品制造工艺、稳定性好，安全性（操作维修安全等）高的得5分； 投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性（操作维修安全等）较高的得3分； 投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）一般的得1分。 |
|  |  |  | 由评委根据项目特性结合各投标设备操控性、性能及技术先进性等进行打分： 所投产品优秀，操控性强、性能好、技术先进的得5分； 所投产品较好，操控性较强、性能较好、技术较先进的得3分； 所投产品一般，操控性一般、性能一般、技术保守的得1分。 |

注：得分计算：投标人最终得分取评委汇总得分的算数平均值，报价得分及最终得分四舍五入保留小数点后2位。

附表一：节能、环境标志、信息安全产品采购政策

节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

（1）环境标志产品：所投货物有属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号) 目录清单范围内产品，以提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）节能产品：所投产品有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》((财库〔2019〕19号) 目录清单范围内产品（非★号项）,以提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书.★号项的产品实施政府采购强制采购。

按以下办法给予扣除：

| 同一合同包含节能、环境标志产品 | 优惠办法 |
| --- | --- |
| 同一合同包含节能产品 | 给予该合同包节能产品报价总金额 3％的价格扣除 |
| 同一合同包含环境标志产品 | 给予该合同环境标志产品报价总金额 3％的价格扣除 |
| 备注 | 对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，只给予其中一个清单的产品的价格扣除，不重复给予价格扣除 |

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受以上优惠政策。

（3）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，投标人应在投标文件中提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（4）如投标人所投产品属强制节能产品，而投标人未附证明材料的，其投标文件做无效标处理。

### 合同条款及格式

### 合同资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称: 郑州大学第一附属医院 地址：郑州市建设东路1号 供应商名称、地址 |
| 2 | 交货地点： 郑州大学第一附属医院指定地点 |
| 3 | 备品备件及耗材等要求：投标人应对保证货物正常运行 10 年的备品备件报出单价。 |
| 4 | 交货期：合同签订后90日历天内 |
| 5 | 质量保证期：自验收合格之日起不得少于5年 |
| 6 | 付款方式：货到医院使用运行正常并验收合格后，乙方开具设备全额发票，甲方支付90%货款，一年后付清余款。 |
| 7 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 8 | 履约保证金：无 |

### 合同通用条款

## 适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 定义

- 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “需方”是指采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。

- “合同”是指供需双方签署的、合同文本中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

- “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

- “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

- “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同文本规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

- “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

- “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

- “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

- “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

- “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

- “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

- “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

- “合同条款”是指本合同条款。

- “交货地点”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在“合同条款资料表”中指明。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

## 原产地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

## 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 使用合同文件和资料

  - 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

## 专利权

供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 履约保证金（不适用，无需缴纳）

  - 向付款人提交规定金额的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其他货币并采用下述方式提交：转账。

## 检验和测试

  - 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

  - 检验和测试可以在供方的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

  - 如果在合同条款第l8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

  - 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除。

  - 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 装运标记

  - 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记(唛头)

- 收货人编号

- 目的地（港）

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重(用kg表示)

- 尺寸(长×宽×高用cm表示)

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

## 装运条件

  - 合同货物的：

- 运输条件和保险、运费支付；

- 交货完工期（供货期）认定；

- 目的港／交货地点；

按“合同条款资料表”中规定。

  - 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 装运通知

  - 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

  - 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

## 交货和单据

  - 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

  - 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

## 保险

  - 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

  - 根据需方在“投标须知”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

## 运输

  - 根据需方在“投标须知”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

  - 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

## 伴随服务

  - 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

- 提供货物组装和／或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在供方厂家和／或在交货地点就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

  - 供方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

## 备件

  - 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

- 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 供方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

## 保证

- 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

- 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

- 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

- 供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

## 索赔

  - 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 付款

  - 合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

## 价格

  - 供方在合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 变更指令

  - 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 供方提供的服务。

  - 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

## 合同修改

  - 除了合同条款第22条的情况，非经双方协商同意并签订书面的合同修改书，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改。

## 转让

  - 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

## 分包

  - 由需方确认的分包货物，供方应向需方提供其所分包的全部分包合同，且任何分包合同并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

## 供方履约延误

  - 供方应按照“货物需求一览表”或交货计划表中规定的时间向需方交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

## 误期赔偿费

  - 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一日的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点一(O.1％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

## 违约终止合同

  - 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

- 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

    - 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

  - 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 因破产而终止合同

  - 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 因需方的便利而终止合同

  - 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

## 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

  - 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 合同语言

  - 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

## 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 税和关税

  - 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

  - 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

### 合同专用条款及文本

| 甲方：郑州大学第一附属医院 地址：郑州市二七区大学路43号 联系电话： 联系人： 邮政编码： | 乙方： 地址： 联系电话： 联系人： 邮政编码： |
| --- | --- |

一、合同经双方签章生效后____日内，乙方将原装新品货物，保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕，交付使用。原则上国产设备的出厂日期截止至到货日期不得超过一年，进口设备的出厂日期截止至到货日期不得超过两年。

二、违约责任：乙方如果不能按时供货，甲方有权终止合同。乙方应向甲方一次性赔付总货款的5%作为赔偿。如果甲方要求乙方继续供货，乙方从合同约定交货之日起按每日总货款的2‰赔付，直至货到之日为止。

三、技术服务：软件安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训，并向甲方提供培训记录，设备随机使用卡片及安装合格证书。

四、售后服务：1、设备保修____年（含零配件），终身维护，保修时间按甲方验收合格之日起计算；设备一年开机率保持在95%（含）以上。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按保修时间往后顺延七天；2、厂家或授权方应按约定提供维修服务，如不能及时提供服务，乙方承担由第三方向甲方提供维修服务产生的相关费用，且向甲方一次性支付合同总价的10%作为赔付，保修内容在约定的保修期内仍然有效；3、维修备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天。每延迟一天乙方应向甲方一次性支付合同总价的0.5‰作为赔付（运输、海关清关、全球供应链采购等不可控因素除外）；4、必须为甲方提供原厂全新备件及保养耗材、保障整机性能完好，一旦发现更换的非原厂全新零备件，除需更换为原厂全新零备件，乙方应向甲方一次性支付合同总价的10%作为赔付,并需继续履行保修义务。

五、付款方式：货到医院使用运行正常并验收合格后，乙方开具设备全额发票，甲方支付90%货款，一年后付清余款。

六、本合同适用于中华人民共和国法律法规，因履行合同而发生的争议，由双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。

七、本合同一式伍份，甲方壹份，乙方肆份，双方代表签字、加盖公章后生效。

八、合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

九、进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明。

十、计量产品：交货时必须提供计量检验合格报告。

十一、合同生效地：郑州

十二、合同签订地：郑州市二七区大学路43号。

设备配置：见附件1。

设备保修内容：见附件2。

| 甲方（盖章）：郑州大学第一附属医院 法人或法人授权代表签字： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法人或法人授权代表签字： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

郑州大学第一附属医院

附件1：

(产地)（品牌）（型号）（产品注册证名称）配置清单

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |
| 2 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |
| 3 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |
| 4 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |
| 5 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |
| 6 | XX | XX | XX |  | XX | XX |  |

备注：此配置清单按单台配置填写。

| 公司法人或授权代表签字： | 科室负责人签字： | 审核人签字： |
| --- | --- | --- |
| 公司盖章： | 科室盖章： | 盖章： |

附件2：

售后服务承诺书

针对我方提供的设备，我方做出如下承诺：

1、设备整机原厂质保   年（含零配件），保修时间按甲方验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费，确保开机率为95%（含）以上。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按保修时间往后顺延七天。

2、每年 4 次专业维护保养（包含耗材），详细制定年度维护计划及保养内容，每次维护保养提前一周通知甲方约定保养时间。保养内容按照原厂标准进行，包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的预防性维护，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护，对设备构成的功能单元进行安全、图像质量方面的检测，并提供详细保养报告及年度维修保养服务报告。乙方指定工程师每个月进行一次巡检，包括设备的安全检查、运行状态检查、并提供巡检记录。

3、为甲方提供现场维修、零备件更换等服务。

4、现场维修：乙方为甲方提供无限次免费工时和派工，无限次现场维修，节假日及非工作时间提供紧急维修，20分钟内电话响应，2小时内工程师到达现场，一般故障24小时内维修完毕。如需外地专家支持，4小时内响应，24小时内到达现场，原厂认证合格的专业工程师将提供快速优质的现场服务。

5、零备件更换：在合同有效期内，保证提供原厂全新零备件，本合同服务范围内的设备进行合同约定的维修，甲方不再额外支付费用

6、质保期满后，负责设备的终身维修并继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并始终能以市场上最优惠的价格提供优质的配件。

7、设备配套的软件终身免费升级和使用，及时提供设备新功能信息和临床应用资料。

8、投标人、厂家认为其他必要的内容(投标文件中其他售后服务承诺)。

生产厂家（签章）：必填

地址：必填

联系人：必填

联系方式：必填

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

### 投标文件

目   录

- 投标书

- 资格证明文件

  - 法定代表人(授权书/证明书）

  - 投标人资格申明

  - 营业执照或相关证明文件

  - 反商业贿赂承诺书

  - 无重大违法记录声明函

  - 纳税及社保缴纳证明

  - 财务状况报告或银行开具的资信证明

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

  - 不存在参加同一合同项下的政府采购活动单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函。

  - 信用查询承诺

  - 投标承诺函（格式）

  - 制造商授权书（进口产品适用）

  - 其他证明文件

- 投标报价表格

- 技术规格及商务偏离表

- 投标货物详细描述及技术支持资料

- 质保承诺及售后服务

- 中小微企业声明函

- 残疾人福利企业声明函

- 产品适用政府采购政策情况表

- 其他资料

11 价格承诺函

封面：

项目

投标文件

项目编号：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2022年  月  日

## 1.投 标 书

致：    (采购人名称）

我们收到了项目编号为          的    （项目名称）  的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：             元），项目交货期（供货期）为合同签订后     个日历天交付验收使用。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求及合同文本的要求。

(3) 我们同意遵守本招标文件中有关投标有效期从提交标文件的截止之日起90日的规定。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

投标人（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

## 2.资格证明文件

填写须知

- 投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

- 全部文件应按规定的语言提交。

## 2.1法定代表人(授权书/证明书）

本授权书声明：注册于    （注册地址名称）      的     (投标人全名)

的             (法定代表人姓名、身份证、职务)          为本公司的法定代表人，（代表本公司授权            （被授权人的姓名、身份证、职务）         ，）就项目编号为：    （项目编号和项目名称）       的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本（授权书/证明书）于     年  月  日签字后生效，特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

(正反面）

| 法定代表人身份证 | 法定代表人身份证 |
| --- | --- |

| 被授权人身份证 | 被授权人身份证 |
| --- | --- |

- 2.2投标人资格申明

致：*******（或采购人）

我方自愿参与（项目名称：          项目编号：      ）项目的投标，提供的投标文件资料均保证来源渠道合法、材料真实，若提供的材料有虚假内容，我方愿意承担一切与之项目有关的责任。

投标人（公章）：

日期：

- 2.3营业执照或相关证明文件

- 2.4反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（公章）：

日期：

- 2.5无重大违法记录声明函

致：***********（或采购人）

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内经营活动中未因重大违法、违纪经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

日期：

2.6纳税及社保缴纳证明

【附：税款所属期2022年1月1日以来任意3个月的纳税证明及缴纳的社保证明】

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。

- 2.7财务状况报告或银行开具的资信证明

注：

参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效；

- 2.8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件      （格式自拟）

2.9不存在参加同一合同项下的政府采购活动单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函。

（格式自拟）

- 2.10信用查询承诺

致：郑州大学第一附属医院

根据本项目          （项目名称及项目编号）招标文件的要求，从发布公告之日至投标截止时间内, 通过 “信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，我公司未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

特此告知。

我公司声明以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人（公章）：

日期：

- 2.11投标承诺函（格式）

投标承诺函

致：    (采购人名称/采购代理机构名称）

我们收到了项目编号为          的    （项目名称）  的招标文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次投标过程存在下述任一行为：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 在投标文件中提供虚假材料；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

    - 中标人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

    - 未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳代理服务费；

(7)其他违反法律法规的情形。

我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或采购代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。

投标人（公章）：

日期：

### 2.12制造商授权书（进口产品适用）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应项目编号-***招标文件要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤销或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于年月日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　 被授权方名称（盖章）

法人或授权代表人姓名（签字）　　　　　　　   法人或授权代表人姓名（签字）

注：本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。

- 2.13其他证明文件

## 3.投标报价表格

- 3.1开标一览表

| 项目 包号 | 1.投标产品名称 | 2.品牌 | 3.规格型号 | 4.数量 | 5.单位 | 6.产地 | 7.交货期及交货地点 | 8.质保期 | 9.投标有效期 | 10.投标设备单价 | 11.设备总价（11=4×10） | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：所投产品若有注册证，投标开标一览表中规格或型号、产地等信息若与注册证不一致，以投标产品注册证信息为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

联系电话：

- 3.2投标产品配置清单报价一览表

设备名称：                                     单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、若投标产品配置清单中含第三方产品，请填写第三方品牌、型号、产地，以铭牌为准；

2、所投产品若有注册证，投标开标一览表中规格或型号、产地等信息若与注册证不一致，以投标产品注册证信息为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

3.3配套耗材报价一览表

设备名称：                                     单位：人民币元

| 序号 | 商品名 （通用名） | 投标产品注册证名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 投标产品 规格型号(注册证型号) | 产品组成及包装 | 计价 单位 | 投标单价 (元/单位) | 投标产品注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

备注: 此表为设备配套耗材报价表，如没有，无需制作。

- 3.4配套试剂报价一览表

设备名称：                                     单位：人民币元

| 序号 | 试剂商品名称 | 注册证名称及注册证号 | 品牌 | 规格 | 型号 | 计价单位 | 生产企业 | 单价 元/单位 | 试验方法 | 检测项目 | 收费标准 | 每人份价格（元/人） | 试剂价格占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

备注:此表为设备配套试剂报价表，如没有，无需制作。

- 3.5质保期满后易损件、配件一览表

设备名称：                                          单位：人民币元

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 产地 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

## 4.技术规格及商务偏离表

4.1技术规格偏差表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称及条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物或配置名称2 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：

说明：

1、上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺，否则视为未如实、完整填写本表，对其投标按拒绝处理；

2、本表货物序号须与招标文件“货物需求表”对应；

4.2商务条款偏差表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 对招标文件偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期（供货期） |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期限 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：

说明： 上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺；

## 5.投标货物详细描述及技术支持资料

5.1 货物（产品）规格一览表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂（商） | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

日期：

注：设备规格参数如有详细描述可另作说明。

5.2投标产品技术支持资料

按照第六章 “货物需求及技术要求”的要求提供产品技术证明文件、所投产品的医疗器械注册证并提供经营该产品的医疗器械经营许可证或经营备案凭证(非医疗器械不适用)

## 6.质保承诺及售后服务（参考格式）

致：

我单位就项目编号        售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标     设备质保期限均为验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过     小时。

3、售后服务

3.1维修单位名称：

3.2售后服务地点：                 联系人：

3.3联系电话：        从事    方面技术服务    年以上，职称：

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于      次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装及培训：

5.1我公司提供的安装配送方案：                                ；

5.2我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师   人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少   人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3人员培训计划：                                             ；

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、技术人员情况：                                             ；

8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

9、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

10、保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；

11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

12、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

## 7. 中小微企业声明函（货物）

（属于相关行业中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 8.残疾人福利企业声明函

（属于的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是          。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

注：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定予以10%的价格扣除。

## 9.产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

1.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

2.没有相关产品可不填此表。

3.如投标人所投产品属强制节能产品，而投标人未附证明材料的，其投标文件做无效标处理。

## 10.其他资料

评分办法中要求的相关材料、业绩等

## 11、价格承诺函

郑州大学第一附属医院：

我公司郑重承诺：本项目（项目编号:xxxxxx 产品名称:xxxxxx）采购成交价在给贵院供货期间保证为全国市场最低价格，随市场降价及时调价，如发现有低于贵院供货价成交的，我公司愿退还差价并双倍赔偿，贵院有权终止我公司供货资格。

投标人（公章）：

日期：

### 货物需求及技术要求

一、总则：

- 投标人必须负责所投设备的安装、调试，并保证系统安全稳定地运行，所需配件，费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

- 在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术文档，验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

- 本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

- 如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

- 招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质相同的或优于同类产品的货物。

- 除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的质量保证期内正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格。

- 采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 投标产品若属于应满足政府采购有关政策规定的，应当满足其规定，否则视为无效标处理：

  - 节能环保产品需根据财库〔2019〕9号文“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”提供相关证明材料。①所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号) 目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环                                                                             境标志产品认证证书。②所投货物有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) 目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。政府强制采购产品（★号项）必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则其投标不予接受。

  - 若为信息安全产品，须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

  - 若为无线局域网产品，必须符合国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无线局域网认证产品政府采购清单》中的产品，并提供该产品的清单复印件。

  - 若被列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应当按照相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明材料的复印件（具备资格的机构指国家认证认可监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室按照国家有关规定共同认定的机构）。

  - 若涉及网络通讯产品，接口应符合国家或行业主管部门的标准。

  - 若涉及国家及地方相关强制许可、认证等的产品，应符合相关要求。

9.根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的规定，本项目采购标的所属行业为工业。

二、质保期

自验收合格之日起不得少于5年，“第六章货物需求及技术规格要求”中有特别规定的按其规定执行。

三、交货期（供货期）

合同签订后90日历天内。

# 四、项目分包

# 投标人投标报价不得超出各包内单个设备采购限价，否则将被视为无效投标。采购限价如下：

# 包1：

| 分包 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞电转仪 | 1 | 台 | 24.9 | 24.9 |
|  | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 10 | 10 |
|  | 实时荧光定量PCR系统 | 1 | 台 | 49.6 | 49.6 |
|  | 核酸电泳仪 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 |
|  | 制冰机 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 |
|  | 电泳仪 | 5 | 台 | 0.8 | 4 |
|  | 垂直电泳槽 | 5 | 台 | 1.7 | 8.5 |
|  | 全自动免染凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 29.3 | 29.3 |
|  | 近红外荧光成像系统 | 1 | 台 | 56 | 56 |
|  | 最高限价 |  |  |  | 183 |

# 包2：

| 分包 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 超低温冰箱-80° | 3 | 台 | 8 | 24 |
|  | 液氮罐 | 5 | 台 | 0.5 | 2.5 |
|  | 高速恒温台式离心机 | 3 | 台 | 8.9 | 26.7 |
|  | 小型台式高速离心机 | 3 | 台 | 3.9 | 11.7 |
|  | 全自动高压灭菌锅 | 2 | 台 | 5.4 | 10.8 |
|  | 2-8度医用冰箱 | 2 | 台 | 0.69 | 1.38 |
|  | 自动化核酸纯化系统 | 1 | 台 | 50 | 50 |
|  | 真空干燥箱 | 2 | 台 | 1.8 | 3.6 |
|  | 多功能酶标仪 | 1 | 个 | 37 | 37.32 |
|  | 最高限价 |  |  |  | 168 |

# 包3：

| 分包 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 168 | 168 |
|  | 最高限价 |  |  |  | 168 |

五、招标货物技术参数要求：

包1

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞电转仪 | 设备用途、细胞电转仪可以适用于多种物质如核酸、蛋白、病毒等的转化，且可以转化多种类型的细胞，从原代细胞、干细胞、到细菌、真菌、哺乳动物细胞皆可，适于细胞生物学、分子生物学、毒理学、生化学及免疫学等多种研究。 1、系统包括：主单元、ShockPod™ 电击槽、电容扩增器（CE 模块）和脉冲控制器（PC 模块）和梯度PCR仪 2、系统输出波形：指数衰减和方波两种输出 3、输出电压：10–3000伏，最小调节量1伏 4、电容容量：10–500伏：25–3275 F以25 F递增，适合哺乳动物细胞需要。 500–3000伏：10, 25, 50F三种调节，适应原核细胞要求 5、样品电阻：在10–2500 V时，最小20；在2500–3000V时，最小600 6、实验方法预存：≥23种程序预设 7、PCR仪具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同 8、PCR仪最大升降温速率：5℃/秒 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |
| 2 | 超微量分光光度计 | 设备用途：基础实验相关用途 1、微量核酸、蛋白浓度的测定 2、可进行微量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有微量样品台 3、最小样品量: 0.3μl 4、检测下限：dsDNA：1ng/μl，BSA：0.03mg/ml 5、无需预热，测量时间：2.5-4秒内完成200nm-900nm全波长测量 6、光程数量≤2个， 0.67mm和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中 7、波长重复性:± 0.2nm 波长精度:± 0.75nm 8、杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone) 吸光度重复性:<0.002 A（0-0.3A，280nm），CV＜1%（0.3-1.7A，280nm） 吸光度准确性: <1.75%读数（0.7A，280nm） 9、光学检测系统:不低于4096像素CMOS阵列检测器 光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供10年质保（需制造商提供售后承诺） 10、内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 操作系统：基于Linux的NPOS系统（非安卓系统），7寸彩色平板电脑，不低于2.4 GHz处理器。 11、采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响 12、可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑。可进行气泡和样品台污染的识别。 13、自带2800rpm低速涡旋混匀器，在测量前混匀样品，保证重复性和准确性。 14、带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |
| 3 | 实时荧光定量PCR系统 | 设备用途：对样品的初始浓度进行准确定量，具有多种丰富的应用。包括基因表达调控情况,等位基因的分析等。 1、样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 2、反应体系：1-50µl 3、光源：≥6个带有滤光片的LED 4、显示：8英寸以上彩色触摸屏且角度可调 5、六个检测通道，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道 6、有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同 7、通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能 8、支持无线（WiFi）连接 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |
| 4 | 核酸电泳仪 | 设备用途：主要用于小核酸片段的电泳分离，适用于PCR产物的鉴定分析，以及提取的核酸样本质量的鉴定分析 1、凝胶面积：120x120mm、120x60mm、60x120mm、60x60mm 2、样品通量：1~100 3、缓冲液容积：~550mL 4、配置：电泳槽1个、制胶盒1个、凝胶托盘5个、加样梳7把 | 台 | 1 |
| 5 | 制冰机 | 设备用途：利用制冷原理，将水制成雪花状冰形细小颗粒，适合在生命科学、医学、农林牧渔、检验检疫等实验室使用。 1、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好，内胆为无氟抑菌型,节能环保。 3、采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。 4、螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。 5、有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。 6、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 7、制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠，运行平稳。 8、行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 9、制冰量（KG/24H）：≥40 10、储冰量 (kg)：≥15 11、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a | 台 | 1 |
| 6 | 电泳仪 | 设备用途：提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 1、输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) 2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 3、有暂停/继续功能 4、有断电后自动恢复功能 5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 6、安全标准：通过EN-61010, CE标准 | 台 | 5 |
| 7 | 垂直电泳槽 | 设备用途：用于蛋白质和核酸的聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 1、配置：电泳槽一个，1.0mm玻璃板一套，灌胶系统两个，上样引导装置一个，1.0mm10孔电泳梳一套，小型湿转槽模块一套。 2、同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3、胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 4、模块化：可换置转印（western blot）等模块 5、可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移 6、阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢 | 台 | 5 |
| 8 | 全自动免染凝胶成像分析系统 | 设备用途：对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、印迹膜等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析（绝对定量和相对定量），具有免染成像功能。 1、物理像素：600万像素以上 2、仪器控制方式：触屏控制，无需连接电脑操作，即可实现独立运行。 3、免染功能：具有专用免染托盘，实现蛋白样品无需染色，直接成像功能。 4、成像大小：≥21x14cm 5、电泳仪输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 6、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 7、转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印 8、配置：凝胶成像仪1台、通用性核酸电泳仪2套、全能蛋白转印仪1台。 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |
| 9 | 近红外荧光成像系统 | 设备用途、用于蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等。 1、功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，免染成像 2、CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率6.1M pixel 3、检测灵敏度： fg级蛋白 4、触摸屏控制，屏幕≥12英寸触摸屏控制，支持两点触控功能 5、425nm处绝对Q/E（光电转化率）值≥70％，绝对Q/E峰值≥75% （@525nm处） 6、滤光片转轮位置：≥7位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光） 7、多色荧光通道：RGB+2IR，共5个荧光通道 8、自定义曝光区域：成像时，可通过预览样品自定义曝光区域，对感兴趣的条带进行优化曝光。 9、成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 10、操作软件包括标准化的总蛋白及管家蛋白归一化定量流程。 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |

包2:

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱-80° | 设备用途：用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等(人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本(DNA/RNA/蛋白等))。 1、微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-90℃可调；宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。使用PT1000温度探头，精度更高。 2、有效容积：603L。 3、外箱尺寸(W×D×H)：1030×875×1990mm。 内箱尺寸(W×D×H)：770×600×1280mm。 4、温度均匀性≤±3℃。 温度波动度≤±3℃。 5、复叠式制冷系统，降温迅速。25℃环境，降至-80℃时间小于270min。 6、外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。 内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。 7、内门数量2扇(均附带锁扣)，采用白钢框架+树脂材料内门，内门厚度大于30mm，采用鹰嘴锁结构，开关方便；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。 8、立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 9、使用真空隔热发泡技术，厚度130mm，保温效果更好，箱体容积大于600L，箱体宽度≤1030mm。 10、原装进口压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 11、制冷剂：碳氢制冷剂，完全环保无污染。 冷却方式：直冷式。 12、显示器/触屏：10寸触摸屏，配有电子锁（选配刷卡解锁及指纹解锁功能），带有数据查询导出、实时状态显示、运行参数设置、运行日志查询、用户权限管理等功能。 13、控制器功能：带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷；显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配；MODBUS通信输出温度数据（选配）；USB数据导出。 14、安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地，带有漏电保护。 15、冷凝器通风挡板可以从箱体前部轻松打开，防尘网拆卸换洗便捷。 16、标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。 17、标准配置：搁架3层，除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本。 | 台 | 3 |
| 2 | 液氮罐 | 设备用途：实验相关物品存储 1、几何容积：≥21.6L；口径：≥125 mm；外径：≥384mm。 2、高度：≥640mm；空重：≥11.3kg。 3、静态液氮日蒸发量：≤0.25Kg；静态液氮保存期：≥130天。 4、提桶数量：≥6个；提桶直径：≥38mm；桶高度：≥120mm 5、标配：锁盖，方便加锁保护样本安全；标配：人造革保护皮套。 6、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性；材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺。 | 台 | 5 |
| 3 | 高速恒温台式离心机 | 设备用途：基础实验相关用途 1、工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz 2、转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm; 3、最大容量(ml)：角转子6 x 85ml /水平转子4×200ml /60x 1.5ml /水平转子/载玻片转子 4、最大离心力(x g)：23031 x g 5、时间控制范围：0-9小时 59分钟 / 连续运转 / 短时加速 6、噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） 7、20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能； 8、温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃。 9、尺寸(H*W*D)：约375mm*410mm*675mm 10、磁性转头识别，防止转头过速； 11、免维护无碳刷变频电机; 12、微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度 13、符合国际认证IEC1010安全认证及CE认证, 具有并提供医疗器械注册证。 14、具有并提供医疗器械注册证 15、基本配置：1.主机一台 16、转子配置：6 x 50 mL角转子一个，最大转速11000rpm，最大相对离心力11363 x g ;24x 1.5/2.2 ml角转子一个，最大转速15300rpm，最大相对离心力21460x g；水平转子：包含4个吊篮及密封盖，4个5ml适配器，4个15ml适配器，4个50ml适配器。 17、技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 18、质量保证：测试验收合格后质保5年 | 台 | 3 |
| 4 | 小型台式高速离心机 | 设备用途：基础实验相关用途，生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等 1、工作温度：＋10℃～＋32℃ 2、电源要求：230V，50/60Hz 3、转速要求：≥15000 rpm 4、最大容量(ml)：24×1.5/2.0ml 可离心毛细管角转子 、2x8连0.2PCR角转子。 5、最大离心力(x g)：16602 × g 6、时间控制范围：0～99 分钟59秒 / 连续运转 / 短时加速 7、温度设定范围：-10~40℃ 8、免维护无碳刷变频电机。 9、最高转速下,可平稳运转 10、短时加速,按秒显示 11、离心力，速度，时间显示 12、可存贮10个用户程序。 13、双重盖锁定装置，不平衡保护 14、符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证,具有并提供医疗器械注册证。 15、能够配2×8联0.2mlPCR转子。 16、能够配24位毛细管转子，用于血比容管的离心。 17、基本配置：1.主机一台 18、角转子24 x1.5/2.0 ml1个(转速≥15000rpm,相对离心力≥16602xg) 19、技术资料：详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书 20、技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 21、质量保证：测试验收合格后质保5年 | 台 | 3 |
| 5 | 全自动高压灭菌锅 | 设备用途：用于医院、科研院校、制药企业等单位的灭菌需要。 1、尺寸：腔体尺寸φ370×795 设计容积83L 有效容积75L 外观尺寸600（宽度）×620（纵深）×1005（高度）mm 2、温度范围：灭菌温度115~135℃ 保湿温度45~60℃ 溶解温度60~115℃ 3、传感器：温度传感器PT100；底部传感器PT100；压力传感器0~5V 4、标配降温风机：轴流风机1个；罩极风机1个 5、电源要求：单相AC220V±10%，50Hz；电流：17~21A 6、压力容器相关标准：外箱材料：喷涂钢板 设计压力0.241Mpa 压力表量程-0.1~0.4Mpa 容器材质：S30408,耐腐蚀不锈钢 国家标准：GB150、YY1007 压力容器类别：I类 制造许可级别：D1 重量（整机）90KG 排水管直径：φ15mm 加热功率：4KW 7、附属品：排水软管1条、前冷却桶1个、后冷却桶1个、后冷却桶支架1个 8、选配品：灭菌提篮-堆叠容纳3个；物体温度传感器PT100 9、安全装置：安全阀-超过0.235Mpa排气；突跳式温控器-限定桶体底部温度 10、运行模式：普通灭菌-可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理；灭菌保温-灭菌后可对物品进行保温；器械灭菌-烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌；溶解保温-将培养基溶解后进行保温 11、参数设置：参数设置-最高灭菌温度 135℃ 最高使用压力-0.241Mpa 使用温度范围灭菌115℃~135℃ 保温45℃~60℃ 溶解60℃~115℃ 定时范围灭菌0~5小时59min 溶解0~5小时59min 保温0~72小时59min，分辨率1min 12、其他功能： 容器内置蒸汽源-内置4kW加热丝，每次工作要确保倒入足量水 排放蒸汽迅速降温-独特结构避免冷却蒸汽用水沸腾 声音提示-每个阶段运行的开始和接头都有相应的“嘀”声提示 海拔高度-说明书里面说明能在0~3000m海拔高度使用，实际可以0~4000m 系统时间设定-更改控制系统内部时间 灭菌计数功能-带有灭菌字样模式灭菌阶段完成后，自动累加计数 快速冷却功能-1个轴流风机和1个罩极风机冷却阶段开启，快速冷却容器内温度 自带水桶-方便移动，避免蒸汽外排 加水方便-打开上盖放入灭菌用水 排放口-φ15mm排水口，灭菌用水排放方便 可控蒸汽排放温度-蒸汽排放温度调节范围：沸点~（沸点+45℃） 13、报警功能（常见报警及产生原因） 温度传感器异常-3个PT100传感器故障 水位过低，请补水-干烧、缺水、漏气或漏水、排气口堵塞、底部温度传感器异常触发报警 加热异常-高于139℃ 检查温度传感器2头部位置是否正确-高于140℃ 门锁无法锁定-容器内部温度太高，上盖锁不紧 门锁无法解锁-把手行程受限锁不紧 压力异常高 -压力超过0.33Mpa、灭菌阶段压力值高于压力温度对照表对应值0.04Mpa 压力异常低 -灭菌阶段压力值低于压力温度对照表对应值0.04Mpa 未加热-2分钟内温度一直不上升 主控板故障 -主控板故障 14、智能管理 参数设定简单-界面如手机APP界面输入参数一样，简单直接 智能芯片-微电脑智能化过程控制 断电参数记忆-参数保存后关闭电源也能够保存，不丢失 程序阶段提示-阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线颜色区分 休眠功能-超时未操作锁紧上盖 16种预置程序-每个模式包含4种程序，共计16种程序 15、分级管理 密码权限-避免维修人员或技术人员参数设定被误更改 校准精度-校准精度0.1℃ 16、智能管理 一键快速执行-应对大量重复性操作，避免重复操作导致的错误 预约定时启动-精确到年月日时分，方便工作时间调整 17、药厂、实验室 标准G1/2接头-预留2个标准G1/2螺纹接口，可以接连温度、压力监测设备，应对GMP、GLP需求 18、互联网 RS485-预留485接口，可根据需求实现远距离控制 19、闭环控制 休眠功能-保证从放入物体到拿出物体的动作完整性：灭菌完成后，触摸屏显示容器内实时温度，倒计时为零，短时间没开启上盖，自动锁紧上盖，防止其他人员误操作；触摸屏幕实时温度区域，解锁上盖，可以提取被灭菌物，触摸屏实时温度和倒计时变为上次的设定参数。 | 台 | 2 |
| 6 | 2-8度医用冰箱 | 设备用途：实验相关物品存储 1、2-8℃医用冷藏；微电脑控制系统，LED数码显示温度数据；LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息 2、有效容积：316L 3、翅片式蒸发器，内外材料；喷涂钢板 4、网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条 5、感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度 6、门体带锁，标配一个测试孔 | 台 | 2 |
| 7 | 自动化核酸纯化系统 | 设备用途：组织、血液等样本DNA、RNA的自动化核酸纯化 1、纯化原理：核酸膜柱纯化，离心分离DNA、RNA和病毒核酸等； 2、实验步骤：全自动实现样品裂解、结合、离心洗涤、洗脱回收等程序； 3、试剂种类：≥70种，纯化程序：≥120种，编程定制：≥2600种； 4、核酸得率：DNA≥10ug，200ul全血，核酸质量：A260/280比率：1.7-1.9； 5、裂解温度：≥65℃； 6、紫外系统：220-300 mW，移动360度无死角灭菌； 7、时间设置：10-1700s，时间梯度：≤12s； 8、试剂装载：≥5种，试剂载量：≥20ml； 9、酶位设置：≥2种，吸头插槽：≥2个； 10、移液体积：10-900ul，不同应用根据预设程序上样以达到最优纯化效果； 11、洗脱体积：12ul-200ul； 12、触摸屏幕：≥10寸LED操作屏，无需外接电脑，且操作程序预置； 13、二维识别：智能二维码扫描识别试剂盒自动匹配程序，可配置手持式扫描枪； 14、可自动化实现DNA、RNA、蛋白纯化以及PCR产物纯化回收等功能； 15、配备LED工作台照明灯和透明工作外罩； 16、国内装机：≥100台，SCI文献：≥50篇，并提供证明文件； 17、屏幕显示与仪器内部对应，图标导向式简易操作界面； 18、服务培训：提供现场免费安装、调试设备，操作试验，维护培训； 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |
| 8 | 真空干燥箱 | 设备用途：实验室对温度均匀性要求较高的物品加热、干燥、热处理 1、有效容积：≥160L 2、内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆，风道便于拆卸清理； 3、搁板数量（标配）：2个，位置可调，可拆卸； 4、操作界面：7寸智能液晶屏，数据实时显示，可随时查看运行记录；配有USB端口可进行数据下载； 5、循环风道：独特风道循环系统，可保证工作室内部温度均匀；风速可设置手动/自动控制，共十级调速； 6、加热机制：全新设计的预热气套式加热机制，实现更高的加热效率及更小的温度过冲； 7、温控范围：室温+5~250℃； 8、温度均匀性：±2℃ at 100℃/±3℃ at 150℃； 9、开门30s恢复时间：4Min至100℃/5Min至150℃； 10、控制原理：以模糊PID控制原理为基础，开发干燥箱运行算法，能够实现波动度/均匀度/过冲/升温速率的精确控制； 11、报警类型：高温报警/低温报警/超温保护报警/开门报警/传感器故障报警/运行结束报警； 12、报警方式：屏幕闪烁报警/蜂鸣器声音报警/物联APP推送报警/远程报警 13、运行模式：共包括以下4种运行模式 ①固定模式：设定温度值，可运行设定时长或无休止运行； ②预约固定模式：在固定模式基础上，增加时间预约功能； ③程序模式：可自行编辑程序库，用户根据需求调取运行程序； ④预约程序模式：在程序模式基础上，增加时间预约功能； 14、风机转速设置：分为手动/自动模式，可在手动模式下进行十级调速； 15、RS485接口：可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯或建立远程报警； 16、具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台设备时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公 | 台 | 2 |
| 9 | 多功能酶标仪 | 设备用途：用于医学，肿瘤学，药学等科研中的荧光强度、化学发光、紫外-可见吸收光检测，以及荧光共振能量转移、更高水平的时间分辨荧光检测和荧光偏振等检测等。 1、检测模块：采用4光栅（标配）和滤光片（选配）模块化平行设计，每个检测光路均有相应的氙灯和检测器，荧光强度(包括荧光共振能量转移)，时间分辨荧光，发光，紫外-可见吸收光、荧光偏振5种检测模式。 2、检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描 3、孔板类型：6-384孔板；兼容超微量多体积检测板。 4、温度控制：室温 +4℃至 45℃， 5、温控精度：±0.5℃@37度，可对孔板进行温度梯度设置，减少蒸发，带盖检测。 6、震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度和振荡时间数字可调，并可配合动力学检测模式，进行长达7天持续振荡检测。 7、自动化兼容：可兼容自动化仪器，进行高通量微孔板处理工作 8、探头高度调整：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度 9、孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图。 10、气体控制：后期可升级独立外置气体控制模块，可控制CO2浓度。 11、检测速度：96 孔：≤11 秒；384 孔：≤22 秒 12、荧光强度 光源：双光源设计，配合不同检测模块 光源1：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描）有低、高两种能量强度 可选配光源2：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光）有低、中、高三种能量强度 13、带宽：四光栅单色器：激发16nm，发射16nm；；滤光片：依滤光片而定 5nm->100nm 14、顶部检测灵敏度： 四光栅：≤2.5 pM 荧光素;滤光片：≤0.25pM荧光素 底部检测灵敏度： 单色器： ≤4 pM 荧光素 15、化学发光： 灵敏度(ATP)：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )≤ 100amol/孔辉光分析 16、发光扫描：可在300-850nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图 17、吸收光： 波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进 18、带宽：4nm (230-285nm), 8nm (>285nm) 19、光路径校正：具备光路径长度校正功能。 20、OD分辨率： 0.0001 OD 21、跳孔检测模式：可随机选择任意几个孔检测 22、荧光成像图形分析： 细胞图像色彩叠加，细胞计数及亚群分析。自动聚焦，自动XY轴高度调整，自动LED强度调整，背景扣除 注：此产品可提供进口产品。 | 台 | 1 |

包3

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 设备用途：医学基础实验研究 1、激光器:488nm； 637nm；405nm进口低功耗全固态激光器；激光器带TEC温控系统，以确保在长时间工作状态下激光器保持稳定的高性能 2、激光激发方式：激光立体空间激发方式 3、检测器类型：高光子效率全数字化PMT，非光电二极管（如APD或FAPD），确保高浓度样本无漏检、无死时间 4、光路传导方式：激光传递和荧光传导采用直接导入技术，无需光纤导入 5、固定校准的光路设计，滤光片可以灵活插拔，不影响光路 6、检测颗粒: 0.1μm 7、荧光通道：可同时检测≥14个荧光通道信号，所有荧光通道都为带通，488nm，荧光检测通道≥5个；640nm，荧光检测通道≥3个；405nm，荧光检测通道≥6个 蓝光通道：FITC, EYFP, PI, PerCP, PE-Cy™7(530, 586, 615, 660, 780 nm) 红光通道：APC, Alexa Flour 700, APC-Cy 7 (660, 725,780 nm), 紫光通道：Pacific Blue, AmCyan, Pacific Orange , Qdot 605, Qdot 655, Qdot800 (445, 530, 586, 615, 660, 780nm) 8、全峰宽变异系数：CV<2% 9、原机升级：如有需求，后期可在原机基础上升至3激光19色配置。 10、最大采样速度：100,000 颗粒/秒 11、交叉污染: <0.1% 12、上样方式和计数方式：注射泵驱动，样本体积精确控制，无需任何耗材直接绝对计数 13、清洗流程：一键开关机，全自动清洗，无需人员手动操作 14、具有样本回收模式，针对未采集的样本可以进行回收，珍贵样本不浪费 15、信号处理: 免调电压，107.2动态范围，PMT支持免调电压和可调电压双重模式，32位浮点解析度。 16、补偿方式：矩阵补偿、快速补偿、自动补偿。自动补偿一键设置，自动计算荧光补偿矩阵，避免手工补偿误差；快速补偿通过拖动补偿条快速调节荧光通道间的补偿系数，直观显示补偿结果，确保数据分析准确可靠，避免繁琐的人为补偿矩阵系数调节 17、中英文操作分析一体化软件，可安装在任意电脑上，输出标准数据模式，可在第三方软件上分析，进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。 18、软件功能：软件自带细胞周期拟合功能及CFSE细胞增殖拟合功能，无需第三方软件即可实现周期及增殖数据的拟合 19、具有定时开关机功能，无需人工进行周清洗和月清洗，全部可以由仪器自动完成 20、检测原理：微金电极传感器阵列整合在细胞培养板的每个细胞生长孔底部，用以构建实时、动态、定量跟踪细胞形态和增殖分化改变的细胞阻抗检测传感器系统。 当贴壁生长在微电极表面的细胞引起贴壁电极界面阻抗的改变时，这种改变与细胞的实时状态改变呈相关性，通过对阻抗值的实时检测从而获得与细胞生理功能相关的生物信息，包括细胞生长、伸展、形态变化、死亡和贴壁等 21、检测方式：实时连续的细胞检测 22、电极数：叉指电极阵列系统，增殖孔板大于1200个/孔，迁移和浸润孔板大于450个/孔，电极板底面电极覆盖率>80% 23、标记方式：无需标记物，细胞无损伤 24、检测环境：检测台可以长期放在二氧化碳培养箱内 25、电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆 26、重复性：99.2% 27、检测通量：细胞增殖实验可同时检测48个样本，细胞迁移和浸润实验可同时检测48个样本 28、16孔板通过Station压针接触放置在检测台槽板内，仪器压针数量≥50个 测试信号: 测试频率10, 25, 50 kHz, 22 mV rms ± 20%, 直流偏置<5 mV 29、细胞迁移（transwell）实验：可以用户自定义检测间隔，无标记检测细胞的垂直迁移过程，结果以迁移动力学曲线给出。 30、细胞浸润实验：可实时无标记检测细胞的垂直浸润过程，结果以浸润动力学曲线给出；可对细胞进行染色，在显微镜下进行影像学观察。 31、实验结果实时保存，并支持结果续接功能，数据可由因意外断电等因素导致的仪器测定中断，而在恢复电力后，由软件打开原文件，继续进行未完成的实验。实时动态获取多种细胞功能分析参数，结果可进行三维立体显示。 32、鞘液制备系统（纯水超纯水一体仪）该系统由自来水作进水，生产二级纯水和一级超纯水，水质符合GB6682-2008和GB33087-2016的要求。 33、纯水产水速度≥ 15L/hr，电阻率≥5 MΩ·cm @ 25℃，TOC含量≤30 ppb。 34、超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃，最大取水流速2L/min，流速可调。 35、Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb、B、Cu、Fe离子含量≤ 0.01 ug/L，Cl、F离子≤ 0.5 ug/L，投标时提供省级及以上检测机构出具的检测报告进行佐证。 36、TOC≤3 ug/L，细菌≤1CFU/100ml 37、颗粒物（≥0.22μm）<1个/ml，热源含量<0.001Eu/ml。 38、内置RO柱、EDI模块和纯水管路紫外灯；EDI模块防结垢设计，无需软化柱或防毒柱；不接受双极RO设计；产水流速恒定，不受环境温度影响。 39、配备液位水箱，采用食品级聚乙烯或者更优材料，低溶出，投标时附FDA 21 CFR 177.1520测试报告文件；完全封闭，不透光，配紫外杀菌模块和空气过滤器；可连续监控储水液位，并显示在主控屏上，精度≤1%。 40、纯化柱、紫外灯和过滤器有RFID识别芯片，系统可自动识别和监控生产列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。 41、配置一套大容量低TOC型超纯化柱，针对用户特定需求，可选择基础型、深层过滤型、低镁型、低有机物型、低硼型、ICP型等6种不同配方填料的超纯化柱。 42、内置TOC检测模块，完全氧化法原理，在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，检测精度≤±0.1 ppb。 43、系统配置至少两种清洗模式，自动提示氯洗和pH清洗。 44 主控制器可独立于主机和取水器，全触控和可移动设计；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，维护和报警信息。各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警。 45、配置独立取水器，可与主机分离≥ 10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接（投标时提供国家权威机构有效证明），可查看系统状态，可定量取水，可根据需求增配到10个以上取水器。 46、主机盖板采用磁吸式设计，开盖即见纯化柱和紫外灯，用户可以不依赖工程师，无须使用工具，可自行便捷更换纯化柱和紫外灯。 47、用户可通过APP，远程查看机器使用状况、报警信息、水质信息，可对多台设备同步管理（投标时提供国家权威机构有效证明）。 48、原厂通过ISO 9001:2015和ISO14001:2015认证，设备通过CE和RoHS认证 49、配置要求： 1.流式细胞仪主机 2.配套电脑： 23寸LED液晶电脑。 3.鞘液制备系统（纯水超纯水一体仪） 4. 实时无标记细胞分析仪，配套笔记本电脑（i5处理器，8G运存，500G硬盘） | 台 | 3 |

六、其他要求

1.备品备件

1.1 投标人应提供对所供设备运行和维护所必需的备品备件。保证备品备件长期稳定供货。

1.2 投标人在投标文件应对推荐的备品备件有详细的说明（如在哪些部位使用、存放期限、是否需干燥剂等），以便采购人了解这些备品备件用于哪些具体项目上。

1.3 所有备品备件的一些主要部件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

1.4 正式交付运行前损坏的部件或设备由投标人无偿提供，且不计入随机备品备件。

2.测试与调试

2.1 安装结束后，中标人派专人完成设备整体的调试工作。

2.2 所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行，测试时应采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由投标人负责。

3.试运行

3.1 中标人派专人负责设备试运行的全过程；

3.2 试运行是考核设备质量和可靠性的重要步骤，试运行期双方协商，当主要指标（监控性能、可靠性、稳定性）在试运行验收满足要求后，最终验收才能进行，如果上述条件不满足，需重新进行试运行；

3.3 中标人需要提交操作和维护手册，使采购人及有关人员能事前熟悉所安装的设备。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下资料：

3.3.1 所有设备的规格及详细的中文版操作手册、调试手册及质量保证书；

3.3.2 设备要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作及手册和常见备件清单；

3.3.3 建议的定期保养期及项目；

4.安装、调试、验收

满足下列条件才被认为验收合格。

4.1 中标人已提供合同的全部货物，且货物的技术性能完全符合招标的规定。

4.2 性能测试、安装调试以及试运行中出现的问题已被解决至采购人满意。